## DLIN
Line data
Node i | Node j | Length (ft.) | Configuration type
1 | 2 | 175 | 10
1 | 3 | 250 | 11
1 | 7 | 300 | 1
3 | 4 | 200 | 11
3 | 5 | 325 | 11
5 | 6 | 250 | 11
7 | 8 | 200 | 1
8 | 12 | 225 | 10
8 | 9 | 225 | 9
8 | 13 | 300 | 1
9 | 14 | 425 | 9
13 | 34 | 150 | 11
13 | 18 | 825 | 2
14 | 11 | 250 | 9
14 | 10 | 250 | 9
15 | 16 | 375 | 11
15 | 17 | 350 | 11
18 | 19 | 250 | 9
18 | 21 | 300 | 2
19 | 20 | 325 | 9
21 | 22 | 525 | 10
21 | 23 | 250 | 2
23 | 24 | 550 | 11
23 | 25 | 275 | 2
25 | 26 | 350 | 7
25 | 28 | 200 | 2
26 | 27 | 275 | 7
26 | 31 | 225 | 11
27 | 33 | 500 | 9
28 | 29 | 300 | 2
29 | 30 | 350 | 2
30 | 250 | 200 | 2
31 | 32 | 300 | 11
34 | 15 | 100 | 11
35 | 36 | 650 | 8
35 | 40 | 250 | 1
36 | 37 | 300 | 9
36 | 38 | 250 | 10
38 | 39 | 325 | 10
40 | 41 | 325 | 11
40 | 42 | 250 | 1
42 | 43 | 500 | 10
42 | 44 | 200 | 1
44 | 45 | 200 | 9
44 | 47 | 250 | 1
45 | 46 | 300 | 9
47 | 48 | 150 | 4
47 | 49 | 250 | 4
49 | 50 | 250 | 4
50 | 51 | 250 | 4
51 | 151 | 500 | 4
52 | 53 | 200 | 1
53 | 54 | 125 | 1
54 | 55 | 275 | 1
54 | 57 | 350 | 3
55 | 56 | 275 | 1
57 | 58 | 250 | 10
57 | 60 | 750 | 3
58 | 59 | 250 | 10
60 | 61 | 550 | 5
60 | 62 | 250 | 12
62 | 63 | 175 | 12
63 | 64 | 350 | 12
64 | 65 | 425 | 12
65 | 66 | 325 | 12
67 | 68 | 200 | 9
67 | 72 | 275 | 3
67 | 97 | 250 | 3
68 | 69 | 275 | 9
69 | 70 | 325 | 9
70 | 71 | 275 | 9
72 | 73 | 275 | 11
72 | 76 | 200 | 3
73 | 74 | 350 | 11
74 | 75 | 400 | 11
76 | 77 | 400 | 6
76 | 86 | 700 | 3
77 | 78 | 100 | 6
78 | 79 | 225 | 6
78 | 80 | 475 | 6
80 | 81 | 475 | 6
81 | 82 | 250 | 6
81 | 84 | 675 | 11
82 | 83 | 250 | 6
84 | 85 | 475 | 11
86 | 87 | 450 | 6
87 | 88 | 175 | 9
87 | 89 | 275 | 6
89 | 90 | 225 | 10
89 | 91 | 225 | 6
91 | 92 | 300 | 11
91 | 93 | 225 | 6
93 | 94 | 275 | 9
93 | 95 | 300 | 6
95 | 96 | 200 | 10
97 | 98 | 275 | 3
98 | 99 | 550 | 3
99 | 100 | 300 | 3
100 | 450 | 800 | 3
101 | 102 | 225 | 11
101 | 105 | 275 | 3
102 | 103 | 325 | 11
103 | 104 | 700 | 11
105 | 106 | 225 | 10
105 | 108 | 325 | 3
106 | 107 | 575 | 10
108 | 109 | 450 | 9
108 | 300 | 1000 | 3
109 | 110 | 300 | 9
110 | 111 | 575 | 9
110 | 112 | 125 | 9
112 | 113 | 525 | 9
113 | 114 | 325 | 9
135 | 35 | 375 | 4
149 | 1 | 400 | 1
152 | 52 | 400 | 1
160 | 67 | 350 | 6
197 | 101 | 250 | 3
13 | 152 | 0.001 | 1
18 | 135 | 0.001 | 1
60 | 160 | 0.001 | 1
61 | 610 | 0.001 | 1
97 | 197 | 0.001 | 1
150 | 1491 | 0.001 | 1
1491 | 149 | 0.001 | 1

## DBAR
Bus data
Node | Load model | Phase A | Phase A | Phase B | Phase B | Phase C | Phase C | Load type | DG (Y=1, N=0) | Phase A | Phase B | Phase C
|  | Pnom - kW | Qnom - kW | Pnom - kW | Qnom - kW | Pnom - kW | Qnom - kW |  |  | Snom - kVA | Snom - kVA | Snom - kVA
1 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Y-EXP | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Y-EXP | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Y-EXP | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Y-EXP | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Y-EXP | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
29 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
30 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
31 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
37 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Y-EXP | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Y-EXP | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Y-EXP | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Y-EXP | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Y-EXP | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Y-EXP | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Y-EXP | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 25 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50
48 | Y-EXP | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 3 | 1 | 100 | 100 | 100
49 | Y-EXP | 35 | 25 | 70 | 50 | 35 | 20 | 2 | 1 | 60 | 60 | 60
50 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
51 | Y-EXP | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
53 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
55 | Y-EXP | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Y-EXP | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Y-EXP | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Y-EXP | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Y-EXP | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
63 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
64 | Y-EXP | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30
65 | Y-EXP | 35 | 25 | 35 | 25 | 70 | 50 | 2 | 1 | 60 | 60 | 60
66 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30
68 | Y-EXP | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Y-EXP | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Y-EXP | 105 | 80 | 70 | 50 | 70 | 50 | 3 | 1 | 100 | 100 | 100
77 | Y-EXP | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
79 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
80 | Y-EXP | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
82 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
83 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Y-EXP | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Y-EXP | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
88 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Y-EXP | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Y-EXP | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Y-EXP | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
99 | Y-EXP | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
100 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
102 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Y-EXP | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Y-EXP | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Y-EXP | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Y-EXP | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Y-EXP | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Y-EXP | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barra da subestação
1491 | Y-EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barra pós transformador

## DSUBS
Substation data
Voltage variation | +- 10%
Positions | +- 16
Substation bus | 150
Substation bus after transformer | 1491

## DCAP
Shunt capacitor data
Node | Phase A | Phase B | Phase C
| [kVAr] (number of modules) | [kVAr] (number of modules) | [kVAr] (number of modules)
83 | 200 (4) | 200 (4) | 200 (4)
88 | 50 (4) | - | -
90 | - | 50 (4) | -
92 | - | - | 50 (4)
Total | 250 | 250 | 250

## DGD
Distributed Generation data
mult
t=1 | 0
t=2 | 0
t=3 | 0
t=4 | 0
t=5 | 0
t=6 | 0.00021436
t=7 | 0.0677
t=8 | 0.26608
t=9 | 0.49032
t=10 | 0.68075
t=11 | 0.84495
t=12 | 0.95109
t=13 | 0.99792
t=14 | 0.96254
t=15 | 0.86264
t=16 | 0.71894
t=17 | 0.51686
t=18 | 0.28512
t=19 | 0.091155
t=20 | 0
t=21 | 0
t=22 | 0
t=23 | 0
t=24 | 0

## DLOAD
Load data
Load type | Name
1 | residential 1
2 | residential 2
3 | residential 3
4 | commercial
Daily profile
Load type |  | t=1 | t=2 | t=3 | t=4 | t=5 | t=6 | t=7 | t=8 | t=9 | t=10 | t=11 | t=12 | t=13 | t=14 | t=15 | t=16 | t=17 | t=18 | t=19 | t=20 | t=21 | t=22 | t=23 | t=24
1 | mult - P | 0.57675 | 0.50824 | 0.43522 | 0.39666 | 0.37246 | 0.35356 | 0.34037 | 0.35479 | 0.42666 | 0.51789 | 0.59974 | 0.70371 | 0.83644 | 0.87997 | 0.91619 | 0.99667 | 0.96229 | 0.84265 | 0.7626 | 0.71727 | 0.68063 | 0.65431 | 0.61295 | 0.53534
| mult - Q | 0.45463 | 0.40741 | 0.36481 | 0.36019 | 0.35463 | 0.39722 | 0.42315 | 0.30648 | 0.32315 | 0.37037 | 0.46574 | 0.48148 | 0.4713 | 0.48704 | 0.50278 | 0.5713 | 0.67222 | 0.94167 | 1 | 0.96852 | 0.94722 | 0.88889 | 0.7463 | 0.58704
2 | mult - P | 0.53275 | 0.539 | 0.47825 | 0.47825 | 0.44888 | 0.39637 | 0.36288 | 0.4425 | 0.50962 | 0.49912 | 0.5705 | 0.66487 | 0.67737 | 0.76338 | 0.83475 | 0.86825 | 1.0109 | 0.95637 | 0.91238 | 0.91438 | 0.9375 | 0.83475 | 0.78025 | 0.711
| mult - Q | 0.33333 | 0.32704 | 0.34648 | 0.37907 | 0.43796 | 0.63694 | 0.90852 | 0.82676 | 0.7713 | 0.79074 | 0.77759 | 0.78102 | 0.74157 | 0.75815 | 0.73528 | 0.74157 | 0.80732 | 0.95712 | 0.98056 | 0.98685 | 0.99028 | 1 | 0.9474 | 0.86907
3 | mult - P | 0.38138 | 0.35587 | 0.32488 | 0.29375 | 0.30838 | 0.28837 | 0.34487 | 0.38862 | 0.42888 | 0.48363 | 0.61313 | 0.66425 | 0.74087 | 0.792 | 0.85037 | 0.90325 | 0.9325 | 0.93612 | 0.8705 | 0.7975 | 0.81937 | 0.75362 | 0.666 | 0.59488
| mult - Q | 0.40502 | 0.43054 | 0.45119 | 0.45849 | 0.47914 | 0.57878 | 0.83799 | 0.7987 | 0.79627 | 0.68287 | 0.69461 | 0.69664 | 0.69907 | 0.73593 | 0.70838 | 0.71081 | 0.80802 | 0.95383 | 0.99311 | 1 | 0.9838 | 0.95383 | 0.85865 | 0.77076
4 | mult - P | 0.49611 | 0.47574 | 0.47509 | 0.49111 | 0.48491 | 0.51164 | 0.59457 | 0.72306 | 0.88898 | 0.9782 | 1.0052 | 1.0266 | 1.0253 | 0.96595 | 0.87038 | 0.77304 | 0.71073 | 0.63253 | 0.58565 | 0.53789 | 0.49056 | 0.45465 | 0.46981 | 0.44874
| mult - Q | 0.65939 | 0.66736 | 0.67914 | 0.70097 | 0.72869 | 0.81393 | 1 | 0.96223 | 0.8912 | 0.89293 | 0.88115 | 0.86348 | 0.83368 | 0.82571 | 0.80215 | 0.77824 | 0.82779 | 0.93451 | 0.93867 | 0.92065 | 0.90887 | 0.89709 | 0.83576 | 0.80596
Load model parameters
Normal distribution
Load type | P - Expected value | t=1: P - Standard deviation; t=2: Q - Expected value; t=3: Q - Standard deviation
1 | 1.48 | t=1: 0.077; t=2: 4.2; t=3: 1
2 | 1.02 | t=1: 0.046; t=2: 4.2; t=3: 1
3 | 0.82 | t=1: 0.046; t=2: 4.2; t=3: 1
4 | 1.25 | t=1: 0.099; t=2: 5.8; t=3: 1
Case 0 e Case 1: expected value scenario
Load type | Kp (CVRfp) | t=1: Kq (CVRfq)
1 | 1.48 | t=1: 4.2
2 | 1.02 | t=1: 4.2
3 | 0.82 | t=1: 4.2
4 | 1.25 | t=1: 5.8
Case 2: 30 scenarios generated randomly from the normal distribution
Load type | Kp (CVRfp)
| scen1 | scen2 | scen3 | scen4 | scen5 | scen6 | scen7 | scen8 | scen9 | scen10 | scen11 | scen12 | scen13 | scen14 | scen15 | scen16 | scen17 | scen18 | scen19 | scen20 | scen21 | scen22 | scen23 | scen24 | scen25 | scen26 | scen27 | scen28 | scen29 | scen30
1 | 1.5092 | 1.4252 | 1.318 | 1.4916 | 1.4452 | 1.4116 | 1.486 | 1.3988 | 1.5548 | 1.4908 | 1.4116 | 1.482 | 1.5068 | 1.4876 | 1.618 | 1.4564 | 1.4036 | 1.4956 | 1.498 | 1.4396 | 1.5244 | 1.5084 | 1.4988 | 1.5532 | 1.402 | 1.41 | 1.4204 | 1.374 | 1.494 | 1.4788
2 | 1.0212 | 0.95159 | 1.0036 | 0.998 | 1.0532 | 1.0268 | 1.0212 | 0.95959 | 1.0212 | 1.0556 | 1.0188 | 0.98359 | 1.0156 | 1.0116 | 1.0548 | 0.96439 | 1.0188 | 1.0372 | 0.98199 | 1.0292 | 1.0764 | 1.006 | 0.91798 | 0.99079 | 0.95479 | 1.086 | 0.99319 | 1.0732 | 0.98359 | 1.018
3 | 0.85641 | 0.78759 | 0.8316 | 0.834 | 0.85561 | 0.85561 | 0.78039 | 0.75159 | 0.87721 | 0.8196 | 0.8116 | 0.8092 | 0.77799 | 0.76999 | 0.8388 | 0.86281 | 0.826 | 0.76999 | 0.8052 | 0.75399 | 0.77959 | 0.8292 | 0.67317 | 0.8428 | 0.75319 | 0.75799 | 0.8404 | 0.75719 | 0.842 | 0.822
4 | 1.3808 | 1.2912 | 1.1184 | 1.192 | 1.1904 | 1.2344 | 1.2136 | 1.2416 | 1.3112 | 1.2912 | 1.1136 | 1.3208 | 1.212 | 1.1304 | 1.2216 | 1.2336 | 1.3152 | 1.252 | 1.2816 | 1.2528 | 1.1792 | 1.0792 | 1.1496 | 1.3288 | 1.332 | 1.2256 | 1.368 | 1.2632 | 1.316 | 1.5417
Load type | Kp (CVRfp) scen1: Kq (CVRfq)
| scen1 | scen2 | scen3 | scen4 | scen5 | scen6 | scen7 | scen8 | scen9 | scen10 | scen11 | scen12 | scen13 | scen14 | scen15 | scen16 | scen17 | scen18 | scen19 | scen20 | scen21 | scen22 | scen23 | scen24 | scen25 | scen26 | scen27 | scen28 | scen29 | scen30
1 | 4.339 | 3.3948 | 5.2292 | 3.953 | 4.5351 | 3.0068 | 4.111 | 4.337 | 4.5291 | 4.427 | 3.4248 | 5.7553 | 5.4913 | 5.9433 | 3.4088 | 4.4531 | 5.3512 | 3.6349 | 2.9828 | 4.443 | 4.431 | 3.4288 | 3.9469 | 4.337 | 4.7571 | 5.2472 | 3.0628 | 4.4971 | 3.8549 | 4.7411
2 | 4.5091 | 3.5949 | 4.085 | 3.3248 | 2.5347 | 4.143 | 5.3472 | 5.5993 | 5.0912 | 4.217 | 5.5173 | 4.179 | 4.251 | 4.405 | 2.7467 | 4.281 | 6.2594 | 4.4831 | 4.8451 | 3.1168 | 4.5191 | 5.8293 | 4.025 | 2.9828 | 3.6129 | 4.105 | 3.4749 | 2.8767 | 5.3792 | 2.8667
3 | 4.251 | 5.0032 | 2.4046 | 4.6431 | 4.6191 | 5.5393 | 4.7851 | 3.7909 | 4.7971 | 2.3806 | 3.6289 | 3.7609 | 4.8631 | 3.6169 | 2.8347 | 3.983 | 3.2928 | 4.8211 | 5.2052 | 2.2686 | 4.039 | 4.7671 | 2.4947 | 5.9894 | 5.3632 | 3.6529 | 4.207 | 3.8089 | 5.9153 | 5.6793
4 | 6.5972 | 5.717 | 5.4109 | 3.9686 | 5.4189 | 5.563 | 6.4491 | 4.9048 | 4.2147 | 4.6948 | 4.9508 | 5.607 | 4.8228 | 6.003 | 5.615 | 5.767 | 5.3409 | 5.809 | 5.1209 | 5.3369 | 5.1229 | 4.2887 | 5.753 | 6.8412 | 7.8694 | 6.7892 | 5.777 | 5.4929 | 4.6108 | 5.4789
Case 3: worst case
Load type | Kq (CVRfq) scen1: Kp (CVRfp)
| c.i. 99% | c.i. 90% | c.i. 80%
1 | Kq (CVRfq) scen1: 1.28; Kq (CVRfq) scen2: 1.35; Kq (CVRfq) scen3: 1.38
2 | Kq (CVRfq) scen1: 0.9; Kq (CVRfq) scen2: 0.94; Kq (CVRfq) scen3: 0.96
3 | Kq (CVRfq) scen1: 0.7; Kq (CVRfq) scen2: 0.74; Kq (CVRfq) scen3: 0.76
4 | Kq (CVRfq) scen1: 0.99; Kq (CVRfq) scen2: 1.09; Kq (CVRfq) scen3: 1.12
Load type | Kq (CVRfq) scen1: Kq (CVRfq)
| c.i. 99% | c.i. 90% | c.i. 80%
1 | Kq (CVRfq) scen1: 1.62; Kq (CVRfq) scen2: 2.56; Kq (CVRfq) scen3: 2.92
2 | Kq (CVRfq) scen1: 1.62; Kq (CVRfq) scen2: 2.56; Kq (CVRfq) scen3: 2.92
3 | Kq (CVRfq) scen1: 1.62; Kq (CVRfq) scen2: 2.56; Kq (CVRfq) scen3: 2.92
4 | Kq (CVRfq) scen1: 3.22; Kq (CVRfq) scen2: 4.15; Kq (CVRfq) scen3: 4.52
Simulation step: 200 scenarios generated randomly from the normal distribution
Load type | Kq (CVRfq) scen1: Kp (CVRfp)
| scen1 | scen2 | scen3 | scen4 | scen5 | scen6 | scen7 | scen8 | scen9 | scen10 | scen11 | scen12 | scen13 | scen14 | scen15 | scen16 | scen17 | scen18 | scen19 | scen20 | scen21 | scen22 | scen23 | scen24 | scen25 | scen26 | scen27 | scen28 | scen29 | scen30 | scen31 | scen32 | scen33 | scen34 | scen35 | scen36 | scen37 | scen38 | scen39 | scen40 | scen41 | scen42 | scen43 | scen44 | scen45 | scen46 | scen47 | scen48 | scen49 | scen50 | scen51 | scen52 | scen53 | scen54 | scen55 | scen56 | scen57 | scen58 | scen59 | scen60 | scen61 | scen62 | scen63 | scen64 | scen65 | scen66 | scen67 | scen68 | scen69 | scen70 | scen71 | scen72 | scen73 | scen74 | scen75 | scen76 | scen77 | scen78 | scen79 | scen80 | scen81 | scen82 | scen83 | scen84 | scen85 | scen86 | scen87 | scen88 | scen89 | scen90 | scen91 | scen92 | scen93 | scen94 | scen95 | scen96 | scen97 | scen98 | scen99 | scen100 | scen101 | scen102 | scen103 | scen104 | scen105 | scen106 | scen107 | scen108 | scen109 | scen110 | scen111 | scen112 | scen113 | scen114 | scen115 | scen116 | scen117 | scen118 | scen119 | scen120 | scen121 | scen122 | scen123 | scen124 | scen125 | scen126 | scen127 | scen128 | scen129 | scen130 | scen131 | scen132 | scen133 | scen134 | scen135 | scen136 | scen137 | scen138 | scen139 | scen140 | scen141 | scen142 | scen143 | scen144 | scen145 | scen146 | scen147 | scen148 | scen149 | scen150 | scen151 | scen152 | scen153 | scen154 | scen155 | scen156 | scen157 | scen158 | scen159 | scen160 | scen161 | scen162 | scen163 | scen164 | scen165 | scen166 | scen167 | scen168 | scen169 | scen170 | scen171 | scen172 | scen173 | scen174 | scen175 | scen176 | scen177 | scen178 | scen179 | scen180 | scen181 | scen182 | scen183 | scen184 | scen185 | scen186 | scen187 | scen188 | scen189 | scen190 | scen191 | scen192 | scen193 | scen194 | scen195 | scen196 | scen197 | scen198 | scen199 | scen200
1 | 1.5092 | 1.4252 | 1.318 | 1.4916 | 1.4452 | 1.4116 | 1.486 | 1.3988 | 1.5548 | 1.4908 | 1.4116 | 1.482 | 1.5068 | 1.4876 | 1.618 | 1.4564 | 1.4036 | 1.4956 | 1.498 | 1.4396 | 1.5244 | 1.5084 | 1.4988 | 1.5532 | 1.402 | 1.41 | 1.4204 | 1.374 | 1.494 | 1.4788 | 1.5612 | 1.4076 | 1.3588 | 1.3644 | 1.506 | 1.4916 | 1.482 | 1.4628 | 1.554 | 1.5404 | 1.5668 | 1.4932 | 1.5596 | 1.5812 | 1.5452 | 1.546 | 1.4508 | 1.3436 | 1.3332 | 1.534 | 1.43 | 1.5572 | 1.4548 | 1.4572 | 1.4332 | 1.374 | 1.3604 | 1.586 | 1.4844 | 1.4308 | 1.526 | 1.442 | 1.55 | 1.3964 | 1.3988 | 1.526 | 1.6052 | 1.4564 | 1.5788 | 1.3444 | 1.5804 | 1.55 | 1.6604 | 1.53 | 1.3996 | 1.502 | 1.4716 | 1.3868 | 1.6084 | 1.6612 | 1.4244 | 1.4668 | 1.5124 | 1.4524 | 1.538 | 1.5244 | 1.5044 | 1.3108 | 1.43 | 1.6164 | 1.534 | 1.466 | 1.442 | 1.4236 | 1.4684 | 1.6348 | 1.362 | 1.4204 | 1.43 | 1.4252 | 1.4228 | 1.3956 | 1.5428 | 1.4836 | 1.334 | 1.4524 | 1.442 | 1.4044 | 1.5308 | 1.4348 | 1.3652 | 1.4116 | 1.4732 | 1.5084 | 1.5492 | 1.6156 | 1.47 | 1.4492 | 1.4644 | 1.4988 | 1.2676 | 1.438 | 1.4588 | 1.5092 | 1.6468 | 1.4788 | 1.4628 | 1.5268 | 1.5076 | 1.4004 | 1.6132 | 1.3308 | 1.51 | 1.3852 | 1.5132 | 1.4468 | 1.5164 | 1.5412 | 1.5884 | 1.5404 | 1.5332 | 1.3812 | 1.4412 | 1.5316 | 1.4188 | 1.4924 | 1.5588 | 1.5204 | 1.53 | 1.5964 | 1.4788 | 1.5404 | 1.3988 | 1.5396 | 1.526 | 1.3124 | 1.49 | 1.4332 | 1.4124 | 1.4836 | 1.5916 | 1.4764 | 1.5932 | 1.5476 | 1.598 | 1.4508 | 1.4956 | 1.6148 | 1.5324 | 1.5124 | 1.4644 | 1.6268 | 1.478 | 1.4028 | 1.5572 | 1.4668 | 1.4932 | 1.5836 | 1.5404 | 1.5484 | 1.478 | 1.6404 | 1.538 | 1.466 | 1.482 | 1.5644 | 1.4876 | 1.5188 | 1.4236 | 1.3876 | 1.5532 | 1.5484 | 1.426 | 1.49 | 1.4436 | 1.634 | 1.4148 | 1.4356 | 1.4188 | 1.4252
2 | 1.0212 | 0.95159 | 1.0036 | 0.998 | 1.0532 | 1.0268 | 1.0212 | 0.95959 | 1.0212 | 1.0556 | 1.0188 | 0.98359 | 1.0156 | 1.0116 | 1.0548 | 0.96439 | 1.0188 | 1.0372 | 0.98199 | 1.0292 | 1.0764 | 1.006 | 0.91798 | 0.99079 | 0.95479 | 1.086 | 0.99319 | 1.0732 | 0.98359 | 1.018 | 1.0444 | 1.0572 | 1.0252 | 1.0108 | 1.0292 | 1.0436 | 1.0236 | 1.0652 | 1.0764 | 1.0452 | 0.9996 | 1.0204 | 0.96359 | 1.0732 | 1.0596 | 1.0604 | 0.998 | 0.97239 | 0.96279 | 1.0516 | 1.0108 | 1.058 | 1.0308 | 1.0436 | 1.0932 | 1.0388 | 1.0444 | 1.0124 | 0.97639 | 1.058 | 1.1204 | 1.0908 | 0.98359 | 1.0332 | 1.042 | 1.0036 | 0.98039 | 0.94679 | 0.95559 | 1.0564 | 1.0388 | 1.05 | 0.97159 | 0.94198 | 1.1124 | 1.0052 | 0.998 | 1.0116 | 1.1324 | 0.96679 | 0.94919 | 1.0092 | 0.92598 | 1.0108 | 1.0356 | 1.1372 | 1.0364 | 0.97079 | 1.0796 | 0.93798 | 0.95239 | 1.0244 | 1.054 | 0.98039 | 0.95959 | 1.0852 | 1.0428 | 1.01 | 0.98199 | 0.99079 | 1.038 | 0.99079 | 0.98199 | 1.0404 | 1.0268 | 1.0556 | 1.0404 | 1.0588 | 0.98919 | 0.97559 | 1.0364 | 0.93398 | 1.0652 | 1.0412 | 1.0404 | 1.0492 | 1.0476 | 1.058 | 1.0212 | 1.03 | 1.0172 | 1.0308 | 1.0092 | 0.96199 | 1.0092 | 0.97639 | 1.0244 | 0.94438 | 0.98679 | 0.95239 | 0.96839 | 0.97239 | 1.042 | 0.99479 | 1.05 | 1.0772 | 1.0268 | 0.93478 | 0.98279 | 1.058 | 1.0052 | 0.98039 | 0.96759 | 1.0948 | 0.98999 | 1.0132 | 1.026 | 1.0468 | 1.0452 | 1.1452 | 1.0348 | 0.99479 | 0.94919 | 1.0564 | 1.0348 | 1.0212 | 0.99239 | 1.0596 | 0.99239 | 1.0212 | 0.98119 | 1.0364 | 1.0332 | 0.9996 | 0.95159 | 0.9972 | 0.9988 | 1.0668 | 1.018 | 1.058 | 0.9996 | 1.074 | 1.0492 | 1.0348 | 0.98759 | 1.118 | 0.998 | 0.94759 | 0.95239 | 1.078 | 0.97879 | 1.0404 | 1.0292 | 1.0508 | 0.97719 | 1.002 | 1.0332 | 0.94198 | 0.97399 | 1.0468 | 1.05 | 0.9988 | 1.0012 | 1.0108 | 1.0492 | 1.0516 | 1.0356 | 1.0652 | 1.0804 | 1.0652
3 | 0.85641 | 0.78759 | 0.8316 | 0.834 | 0.85561 | 0.85561 | 0.78039 | 0.75159 | 0.87721 | 0.8196 | 0.8116 | 0.8092 | 0.77799 | 0.76999 | 0.8388 | 0.86281 | 0.826 | 0.76999 | 0.8052 | 0.75399 | 0.77959 | 0.8292 | 0.67317 | 0.8428 | 0.75319 | 0.75799 | 0.8404 | 0.75719 | 0.842 | 0.822 | 0.86841 | 0.90202 | 0.8164 | 0.77959 | 0.85401 | 0.75879 | 0.89882 | 0.84841 | 0.86601 | 0.86921 | 0.8236 | 0.78599 | 0.86441 | 0.75479 | 0.8148 | 0.8188 | 0.75079 | 0.87641 | 0.8196 | 0.81 | 0.87561 | 0.8228 | 0.84841 | 0.8332 | 0.8396 | 0.8324 | 0.88201 | 0.73638 | 0.85881 | 0.85401 | 0.81 | 0.89962 | 0.86041 | 0.8276 | 0.78839 | 0.85001 | 0.88121 | 0.8116 | 0.8228 | 0.77399 | 0.78199 | 0.86921 | 0.91242 | 0.86121 | 0.88361 | 0.91802 | 0.75239 | 0.89562 | 0.72998 | 0.822 | 0.7956 | 0.95243 | 0.74599 | 0.8052 | 0.8052 | 0.66437 | 0.88601 | 0.8396 | 0.8212 | 0.8052 | 0.8324 | 0.81 | 0.86121 | 0.8068 | 0.8164 | 0.8084 | 0.8308 | 0.74919 | 0.78759 | 0.87161 | 0.8108 | 0.78919 | 0.822 | 0.78039 | 0.90282 | 0.8084 | 0.85961 | 0.78999 | 0.89161 | 0.77479 | 0.77639 | 0.8292 | 0.8084 | 0.74919 | 0.798 | 0.8308 | 0.8268 | 0.86761 | 0.8044 | 0.76839 | 0.78599 | 0.72838 | 0.8212 | 0.79319 | 0.87481 | 0.77639 | 0.87321 | 0.77799 | 0.86761 | 0.8076 | 0.77639 | 0.8212 | 0.85881 | 0.8236 | 0.78439 | 0.8124 | 0.8364 | 0.826 | 0.72278 | 0.8388 | 0.8228 | 0.87481 | 0.93242 | 0.8132 | 0.81 | 0.86281 | 0.88521 | 0.8012 | 0.842 | 0.838 | 0.77719 | 0.77879 | 0.8324 | 0.75319 | 0.78519 | 0.68597 | 0.79479 | 0.85241 | 0.74919 | 0.8036 | 0.798 | 0.86841 | 0.8412 | 0.76839 | 0.79079 | 0.8076 | 0.7988 | 0.90202 | 0.76919 | 0.83 | 0.81 | 0.79079 | 0.81 | 0.85881 | 0.89001 | 0.8404 | 0.85721 | 0.8108 | 0.77079 | 0.69798 | 0.818 | 0.77079 | 0.83 | 0.75799 | 0.86761 | 0.79399 | 0.8084 | 0.75879 | 0.798 | 0.85241 | 0.8404 | 0.75639 | 0.8012 | 0.7972 | 0.93402 | 0.8284 | 0.8284 | 0.76519 | 0.77959 | 0.71558
4 | 1.3808 | 1.2912 | 1.1184 | 1.192 | 1.1904 | 1.2344 | 1.2136 | 1.2416 | 1.3112 | 1.2912 | 1.1136 | 1.3208 | 1.212 | 1.1304 | 1.2216 | 1.2336 | 1.3152 | 1.252 | 1.2816 | 1.2528 | 1.1792 | 1.0792 | 1.1496 | 1.3288 | 1.332 | 1.2256 | 1.368 | 1.2632 | 1.316 | 1.5417 | 1.2856 | 1.2544 | 1.148 | 1.1384 | 1.1416 | 1.2952 | 1.2864 | 1.2248 | 1.228 | 1.2224 | 1.1688 | 1.5249 | 1.1296 | 1.2144 | 1.3784 | 1.2392 | 1.2824 | 1.3 | 1.3336 | 1.3568 | 1.2976 | 1.3696 | 1.2944 | 1.2568 | 1.204 | 1.0904 | 1.2104 | 1.28 | 1.1392 | 1.204 | 1.4056 | 1.2296 | 1.1496 | 1.2024 | 1.2736 | 1.2016 | 1.2992 | 1.1176 | 1.2536 | 1.1016 | 1.364 | 1.3696 | 1.2256 | 1.4224 | 1.2456 | 1.2736 | 1.1496 | 1.1104 | 1.1864 | 1.2256 | 1.3152 | 1.2744 | 1.3032 | 1.1304 | 1.388 | 1.2712 | 1.256 | 1.3328 | 1.1728 | 1.336 | 1.2656 | 1.2088 | 1.0848 | 1.2656 | 1.172 | 1.1368 | 1.3368 | 1.1816 | 1.312 | 1.1576 | 1.408 | 1.3712 | 1.0024 | 1.2424 | 1.2008 | 1.3056 | 1.3072 | 1.34 | 1.3384 | 1.1624 | 1.2088 | 1.16 | 1.1776 | 1.1968 | 1.2344 | 1.3576 | 1.1304 | 1.2368 | 1.3864 | 1.292 | 1.0632 | 1.2664 | 1.2136 | 1.1664 | 1.1696 | 1.3336 | 1.1608 | 1.3176 | 1.276 | 1.2608 | 1.3072 | 1.2376 | 1.0848 | 1.2896 | 1.1832 | 1.312 | 1.1976 | 1.2888 | 1.3176 | 1.3184 | 1.408 | 1.2736 | 1.1656 | 1.3336 | 1.3232 | 1.2584 | 1.34 | 1.1648 | 1.2688 | 1.1936 | 1.2624 | 1.1816 | 1.2072 | 1.2208 | 1.3056 | 1.2168 | 1.044 | 1.392 | 1.236 | 1.2752 | 1.2176 | 1.3088 | 1.0776 | 1.408 | 1.2608 | 1.196 | 1.4528 | 1.16 | 1.3128 | 1.3208 | 1.192 | 1.172 | 1.0312 | 1.1736 | 1.328 | 1.3792 | 1.3864 | 1.2728 | 1.2728 | 1.1928 | 1.2856 | 1.3208 | 1.2304 | 1.0288 | 1.2312 | 1.2128 | 1.392 | 1.2416 | 1.0688 | 1.3408 | 1.216 | 1.2104 | 1.42 | 1.2728 | 1.2128 | 1.1392 | 1.2584 | 1.2208 | 1.0848 | 1.128
Load type | Kp (CVRfp) scen1: Kq (CVRfq)
| scen1 | scen2 | scen3 | scen4 | scen5 | scen6 | scen7 | scen8 | scen9 | scen10 | scen11 | scen12 | scen13 | scen14 | scen15 | scen16 | scen17 | scen18 | scen19 | scen20 | scen21 | scen22 | scen23 | scen24 | scen25 | scen26 | scen27 | scen28 | scen29 | scen30 | scen31 | scen32 | scen33 | scen34 | scen35 | scen36 | scen37 | scen38 | scen39 | scen40 | scen41 | scen42 | scen43 | scen44 | scen45 | scen46 | scen47 | scen48 | scen49 | scen50 | scen51 | scen52 | scen53 | scen54 | scen55 | scen56 | scen57 | scen58 | scen59 | scen60 | scen61 | scen62 | scen63 | scen64 | scen65 | scen66 | scen67 | scen68 | scen69 | scen70 | scen71 | scen72 | scen73 | scen74 | scen75 | scen76 | scen77 | scen78 | scen79 | scen80 | scen81 | scen82 | scen83 | scen84 | scen85 | scen86 | scen87 | scen88 | scen89 | scen90 | scen91 | scen92 | scen93 | scen94 | scen95 | scen96 | scen97 | scen98 | scen99 | scen100 | scen101 | scen102 | scen103 | scen104 | scen105 | scen106 | scen107 | scen108 | scen109 | scen110 | scen111 | scen112 | scen113 | scen114 | scen115 | scen116 | scen117 | scen118 | scen119 | scen120 | scen121 | scen122 | scen123 | scen124 | scen125 | scen126 | scen127 | scen128 | scen129 | scen130 | scen131 | scen132 | scen133 | scen134 | scen135 | scen136 | scen137 | scen138 | scen139 | scen140 | scen141 | scen142 | scen143 | scen144 | scen145 | scen146 | scen147 | scen148 | scen149 | scen150 | scen151 | scen152 | scen153 | scen154 | scen155 | scen156 | scen157 | scen158 | scen159 | scen160 | scen161 | scen162 | scen163 | scen164 | scen165 | scen166 | scen167 | scen168 | scen169 | scen170 | scen171 | scen172 | scen173 | scen174 | scen175 | scen176 | scen177 | scen178 | scen179 | scen180 | scen181 | scen182 | scen183 | scen184 | scen185 | scen186 | scen187 | scen188 | scen189 | scen190 | scen191 | scen192 | scen193 | scen194 | scen195 | scen196 | scen197 | scen198 | scen199 | scen200
1 | 4.339 | 3.3948 | 5.2292 | 3.953 | 4.5351 | 3.0068 | 4.111 | 4.337 | 4.5291 | 4.427 | 3.4248 | 5.7553 | 5.4913 | 5.9433 | 3.4088 | 4.4531 | 5.3512 | 3.6349 | 2.9828 | 4.443 | 4.431 | 3.4288 | 3.9469 | 4.337 | 4.7571 | 5.2472 | 3.0628 | 4.4971 | 3.8549 | 4.7411 | 4.155 | 5.4272 | 3.0508 | 3.6289 | 4.5551 | 5.2392 | 4.5511 | 4.339 | 4.5971 | 3.8129 | 4.041 | 3.3088 | 4.9992 | 5.3932 | 3.7029 | 5.1292 | 4.6131 | 4.7171 | 4.9251 | 4.8811 | 4.5251 | 4.227 | 3.2388 | 5.6353 | 6.6055 | 3.7869 | 5.1632 | 5.6833 | 2.9968 | 5.5033 | 4.8671 | 4.119 | 3.2288 | 5.2152 | 4.5351 | 4.5231 | 5.3832 | 3.8649 | 5.6373 | 4.345 | 5.2212 | 3.0088 | 2.6627 | 4.6471 | 6.1654 | 4.061 | 3.2868 | 3.8469 | 2.7607 | 3.1488 | 5.6593 | 4.7831 | 3.8529 | 4.053 | 2.6587 | 4.061 | 4.9772 | 4.111 | 2.6767 | 3.7029 | 5.2512 | 3.4088 | 4.4971 | 4.091 | 5.0752 | 4.109 | 3.8349 | 4.443 | 4.7791 | 4.171 | 2.3866 | 3.7329 | 4.5511 | 5.7133 | 3.5629 | 4.8171 | 4.447 | 2.9508 | 2.1666 | 3.2268 | 4.227 | 5.5953 | 5.4132 | 4.355 | 3.2568 | 4.305 | 3.3608 | 3.973 | 4.129 | 4.9952 | 5.7893 | 4.5951 | 4.5751 | 3.6249 | 3.8609 | 4.6671 | 3.8069 | 4.375 | 5.1352 | 4.181 | 5.6533 | 2.4707 | 2.3806 | 3.3588 | 4.8691 | 5.6053 | 2.9988 | 5.9113 | 4.131 | 4.9091 | 3.8789 | 4.9692 | 3.4809 | 5.5513 | 5.4533 | 3.9009 | 6.0094 | 6.3434 | 5.1772 | 3.7089 | 3.4488 | 3.8789 | 3.3308 | 1.6445 | 4.9952 | 5.2752 | 5.6673 | 4.089 | 4.183 | 3.8269 | 4.303 | 5.0932 | 2.1046 | 4.9612 | 3.965 | 3.7089 | 4.419 | 3.7849 | 4.8011 | 3.6989 | 5.4032 | 2.9207 | 4.6271 | 3.8309 | 4.371 | 3.4709 | 2.6647 | 3.2908 | 4.5551 | 2.8547 | 3.2008 | 5.9514 | 4.8431 | 5.6313 | 4.7831 | 4.6831 | 4.197 | 2.8967 | 5.2612 | 4.8391 | 3.951 | 3.8649 | 5.3512 | 5.0332 | 5.7273 | 4.9812 | 5.2292 | 2.2626 | 4.7831 | 6.5595
2 | 4.5091 | 3.5949 | 4.085 | 3.3248 | 2.5347 | 4.143 | 5.3472 | 5.5993 | 5.0912 | 4.217 | 5.5173 | 4.179 | 4.251 | 4.405 | 2.7467 | 4.281 | 6.2594 | 4.4831 | 4.8451 | 3.1168 | 4.5191 | 5.8293 | 4.025 | 2.9828 | 3.6129 | 4.105 | 3.4749 | 2.8767 | 5.3792 | 2.8667 | 4.8371 | 4.6331 | 3.5509 | 5.8673 | 3.8389 | 4.6471 | 3.9209 | 4.281 | 3.7449 | 4.5311 | 4.6471 | 3.977 | 6.3394 | 4.227 | 4.127 | 4.169 | 4.123 | 4.377 | 2.7187 | 2.0446 | 3.2108 | 4.027 | 3.2868 | 5.6293 | 4.4991 | 4.6091 | 5.7453 | 3.4729 | 3.1828 | 4.123 | 3.6389 | 4.7091 | 3.4268 | 5.0212 | 4.7471 | 3.1388 | 3.4849 | 4.7271 | 4.407 | 5.6953 | 3.3448 | 1.9926 | 5.0652 | 3.1288 | 3.2048 | 5.2312 | 4.4691 | 4.073 | 4.5771 | 2.2486 | 3.6909 | 4.237 | 2.9467 | 2.8307 | 4.7711 | 4.063 | 3.8429 | 3.5709 | 3.8469 | 4.7231 | 4.011 | 5.4112 | 3.2108 | 3.993 | 3.2528 | 3.2008 | 3.9129 | 4.6291 | 5.1072 | 3.3208 | 2.5127 | 2.7247 | 3.6409 | 3.5709 | 3.5109 | 3.9009 | 5.8713 | 5.3592 | 3.2468 | 5.4132 | 4.5891 | 4.5831 | 2.9788 | 2.6787 | 3.7609 | 4.6131 | 4.445 | 4.291 | 5.1992 | 2.9427 | 4.047 | 5.1632 | 4.133 | 5.8793 | 3.9309 | 5.1492 | 3.7609 | 4.443 | 3.3248 | 3.7609 | 4.097 | 3.8489 | 4.339 | 5.0432 | 2.8287 | 4.4511 | 4.5551 | 3.7689 | 4.6731 | 2.6787 | 4.333 | 5.8953 | 4.4691 | 0.81632 | 3.997 | 5.3152 | 3.0488 | 4.5891 | 5.3992 | 2.9287 | 5.1852 | 3.9349 | 5.1512 | 4.7731 | 3.993 | 3.4268 | 3.2508 | 4.071 | 6.0574 | 5.6453 | 3.4729 | 3.9429 | 4.041 | 5.2832 | 5.3432 | 3.6569 | 2.1646 | 2.7287 | 3.9249 | 4.9972 | 4.341 | 3.2708 | 3.3568 | 3.977 | 2.4426 | 5.2032 | 5.7593 | 2.3586 | 5.0312 | 4.7271 | 4.8571 | 3.0948 | 3.8629 | 2.7987 | 5.3472 | 3.2688 | 4.7731 | 4.235 | 4.239 | 4.041 | 3.4629 | 3.8429 | 4.045 | 4.6191 | 4.271 | 3.997 | 3.3828 | 2.6587 | 4.6631 | 2.5467
3 | 4.251 | 5.0032 | 2.4046 | 4.6431 | 4.6191 | 5.5393 | 4.7851 | 3.7909 | 4.7971 | 2.3806 | 3.6289 | 3.7609 | 4.8631 | 3.6169 | 2.8347 | 3.983 | 3.2928 | 4.8211 | 5.2052 | 2.2686 | 4.039 | 4.7671 | 2.4947 | 5.9894 | 5.3632 | 3.6529 | 4.207 | 3.8089 | 5.9153 | 5.6793 | 6.6055 | 4.063 | 3.1588 | 4.063 | 4.7671 | 6.2194 | 4.6011 | 3.8749 | 5.2112 | 4.085 | 4.007 | 3.5469 | 5.9714 | 4.8751 | 2.8047 | 5.5193 | 2.3726 | 2.5307 | 2.0466 | 7.4957 | 4.8831 | 3.2188 | 4.191 | 4.9311 | 4.8931 | 4.397 | 3.959 | 3.2828 | 5.5893 | 5.0452 | 4.313 | 4.033 | 3.2288 | 5.7373 | 3.6049 | 3.0028 | 4.6531 | 4.153 | 5.5053 | 3.3088 | 4.9311 | 4.9411 | 4.309 | 2.8747 | 3.3208 | 3.7889 | 2.6327 | 3.6389 | 5.1252 | 5.0872 | 3.1408 | 4.7191 | 3.7789 | 3.995 | 6.1194 | 3.0688 | 2.6867 | 4.6931 | 3.0428 | 3.8569 | 2.3866 | 6.9776 | 3.0968 | 4.103 | 4.6731 | 4.6711 | 4.229 | 1.9325 | 3.8369 | 2.9427 | 7.2436 | 2.8667 | 2.2486 | 3.5229 | 4.5251 | 3.5569 | 3.8189 | 4.025 | 2.0866 | 3.8809 | 4.047 | 4.305 | 5.2312 | 3.4388 | 5.5373 | 6.2274 | 3.951 | 4.6751 | 5.7953 | 4.8971 | 3.0768 | 2.0706 | 2.5307 | 4.6951 | 5.0992 | 3.8069 | 4.4751 | 3.8389 | 4.6651 | 4.189 | 3.7769 | 6.0674 | 3.0568 | 6.0394 | 5.0612 | 4.6991 | 3.5949 | 4.4551 | 4.201 | 3.953 | 5.3332 | 2.4266 | 3.1728 | 3.959 | 2.7307 | 3.2428 | 4.6951 | 2.2706 | 4.5531 | 4.5931 | 3.0928 | 4.335 | 5.6753 | 3.3748 | 3.3368 | 2.2286 | 4.6131 | 4.5371 | 3.6649 | 6.7955 | 4.293 | 4.055 | 3.8289 | 6.3634 | 4.385 | 2.9407 | 7.0776 | 3.9469 | 4.241 | 6.0154 | 6.8515 | 4.237 | 4.449 | 5.0852 | 4.6551 | 2.5987 | 4.5971 | 4.7531 | 3.7529 | 2.5647 | 3.3068 | 3.5969 | 3.985 | 5.1052 | 3.5249 | 2.9808 | 3.9229 | 3.983 | 2.2126 | 4.9151 | 4.013 | 4.307 | 3.3528 | 2.4927 | 4.6631 | 4.249 | 3.8949 | 3.981 | 5.3052 | 4.291
4 | 6.5972 | 5.717 | 5.4109 | 3.9686 | 5.4189 | 5.563 | 6.4491 | 4.9048 | 4.2147 | 4.6948 | 4.9508 | 5.607 | 4.8228 | 6.003 | 5.615 | 5.767 | 5.3409 | 5.809 | 5.1209 | 5.3369 | 5.1229 | 4.2887 | 5.753 | 6.8412 | 7.8694 | 6.7892 | 5.777 | 5.4929 | 4.6108 | 5.4789 | 6.8332 | 7.5954 | 6.017 | 5.3329 | 6.5411 | 8.4835 | 6.6492 | 6.3891 | 6.1871 | 4.8148 | 5.2589 | 6.0811 | 5.5229 | 4.6288 | 4.5588 | 7.0352 | 5.817 | 5.0909 | 4.2267 | 7.2333 | 5.2909 | 5.2729 | 5.583 | 6.6952 | 7.5033 | 6.045 | 6.8012 | 5.0168 | 6.7312 | 5.691 | 4.3467 | 5.777 | 6.047 | 5.927 | 5.3249 | 5.985 | 3.7026 | 5.3349 | 6.8672 | 6.7292 | 7.3093 | 7.2933 | 5.1789 | 4.0947 | 6.3731 | 4.0066 | 5.4549 | 3.8006 | 2.7644 | 7.2333 | 6.1351 | 6.2471 | 4.1467 | 6.1231 | 5.815 | 5.947 | 6.3031 | 5.2849 | 6.0751 | 5.2529 | 5.3949 | 5.807 | 6.0831 | 7.3053 | 5.4189 | 5.4509 | 5.873 | 6.4911 | 4.7788 | 4.7088 | 5.3029 | 6.4651 | 5.3769 | 7.1513 | 5.4409 | 3.8366 | 5.679 | 4.7888 | 7.1633 | 5.841 | 6.1311 | 6.1111 | 6.4291 | 5.3369 | 5.797 | 6.3251 | 5.3289 | 5.811 | 3.7246 | 6.1571 | 5.919 | 6.0791 | 3.2285 | 5.937 | 5.3389 | 6.5431 | 5.899 | 6.033 | 6.3031 | 7.2753 | 4.6448 | 6.3531 | 5.551 | 5.807 | 7.0092 | 3.9366 | 6.0911 | 6.9932 | 4.2387 | 6.0711 | 5.741 | 5.3489 | 5.757 | 5.657 | 4.7568 | 8.1995 | 6.0911 | 7.1113 | 4.8248 | 6.5271 | 5.699 | 6.8612 | 6.3631 | 4.9388 | 5.0348 | 7.2153 | 5.5129 | 8.5295 | 3.4905 | 4.7828 | 5.0669 | 6.8712 | 6.0731 | 5.999 | 5.827 | 4.7928 | 6.3631 | 7.4733 | 4.1647 | 8.4215 | 4.4827 | 5.1009 | 5.3789 | 6.6172 | 6.6432 | 5.681 | 7.6794 | 5.0749 | 5.969 | 6.3891 | 7.1453 | 5.833 | 5.1189 | 6.0651 | 5.0468 | 6.043 | 7.1633 | 5.4769 | 6.2271 | 6.7332 | 6.5732 | 5.565 | 6.8032 | 7.3173 | 6.045 | 5.2209 | 8.6656 | 5.2389 | 6.5491 | 4.7248

## CONFIGLIN
Line configuration (from IEEE 123 bus system, available: https://site.ieee.org/pes-testfeeders/resources/)